# EcoSense 360 エネルギー管理ソリューション

技術仕様ドキュメント

トレーニング用 - 架空のデータ

# 1. 製品の概要

EcoSense 360 は、ホテル、リゾート、ホスピタリティ施設向けに設計された、Fabrikam の次世代スマート エネルギー管理プラットフォームです。高度な IoT センサー、AI 駆動型分析、クラウドベースの制御を統合して、エネルギー使用量を最適化し、コストを削減し、持続可能性の目標をサポートします。

# 2. システム アーキテクチャ

## コア コンポーネント:

EcoSense 360 ハブ (中央コントローラー)

ワイヤレス IoT センサー (温度、占有状況、湿度、光)

スマート サーモスタットと照明コントローラー

クラウド管理ポータル (Web/モバイル)

サードパーティ統合用の API ゲートウェイ

## ネットワーク プロトコル:

Zigbee、Wi-Fi 6, Bluetooth LE

すべてのデバイス通信出の安全な TLS/SSL 暗号化

## サポートされているプラットフォーム:

Windows、iOS、Android (モバイル アプリ)

最新のブラウザー (Chrome、Edge、Safari)

# 3. おもな機能と処理能力

リアルタイム監視:エネルギー消費量、占有状況、環境メトリックのライブ ダッシュボード。

自動制御:AI 駆動型のスケジューリングと空調設備、照明、プラグの負荷の適応制御。

統合:主要なホテル PMS、Open RESTful API、BACnet/IP、Modbus の互換性のネイティブ サポート。

レポートおよび分析:カスタマイズ可能なレポート、予測メンテナンス アラート、ROI 計算ツール。

持続可能性:LEED および ENERGY STAR コンプライアンス サポート、自動デマンド レスポンスへの参加。

# 4. 技術仕様

| 仕様 | 詳細 |
| --- | --- |
| コントローラー モデル | EcoSense 360 Hub v2.1 |
| サポートされるデバイスの最大数 | ハブあたり 500 センサー/コントローラー |
| センサーの種類 | 温度、湿度、占有状況、照明、二酸化炭素 |
| 通信範囲 | 最大 100 メートル (見通し線) |
| データ リフレッシュ レート | 5 秒 (構成可能) |
| 電源 | 100 から 240V AC、50/60Hz |
| 動作温度 | -10°C から 50°C (14°F から 122°F) |
| クラウド ストレージ | 保存時と転送中の Azure ベースでの暗号化 |
| セキュリティ認証 | ISO 27001、SOC 2 Type II |
| モバイル アプリのサポート | iOS 14 以降、Android 10 以降、Windows 10 以降 |
| API 認証 | OAuth 2.0、API キー |
| ファームウェア更新 | OTA (Over-the-Air)、自動/手動 |
| 保証 | 標準 3 年、5 年まで延長可能 |

# 5. 統合と互換性

PMS 統合:Opera、Maestro、Protel、RoomKey PMS

BMS 統合:Johnson Controls、Honeywell、Siemens

サード パーティのデバイス:Philips Hue、Schneider Electric、Lutron

# 6. 持続可能性とコンプライアンス

認定資格:ENERGY STAR、LEED v4.1、Green Key

環境への影響:平均省エネ量:プロパティあたり 18 から 25%。二酸化炭素削減量:200 部屋のホテルの場合、最大 120 トン/年

# 7. デプロイとサポート

インストール:オンサイトまたはリモートの試用、プラグアンドプレイ センサーのセットアップ

サポート: 24 時間年中無休のヘルプデスク、オンライン サポート情報、リモート診断

トレーニング:オンボーディング ウェビナー、ユーザー マニュアル、ビデオ チュートリアル

# 8. サンプル ユース ケース

客室のエネルギー最適化の自動化

空調設備システムの予測メンテナンス

リアルタイムの占有状況ベースの照明制御

企業の ESG イニシアチブに関する持続可能性レポート

# 9. 連絡先情報

Fabrikam 販売とサポート

メール: sales@fabrikam.com

電話: +1 (800) 555-3600

Web サイト: www.fabrikam.com/ecosense360